## Бр.Гр2
плану ремонта дома № 2 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 4122,7 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 572.5 | в течении года | Выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | Выполнено | по плану
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  |  | по плану
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | м2 |  |  |  | по плану
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  |  | по плану
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  |  | по плану
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 6 | ежемесячно | Выполнено | по плану
8 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры |  | шт. |  |  |  | по плану
9 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | октябрь | Выполнено | по плану
10 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | март | Выполнено | по плану
11 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 7 | ежемесячно | Выполнено | по плану
12 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  |  | по плану
13 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 54 | июль | Выполнено | по плану
14 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 3 | ежемесячно | Выполнено | по плану
15 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 2 | ежемесячно | Выполнено | по плану
16 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 54 | октябрь | Выполнено | по плану
17 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 2 | ежемесячно | Выполнено | по плану
18 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 2 | апрель | Выполнено | по плану
19 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 12 | март | Выполнено | по плану
20 | Прочее | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 54 | июль | Выполнено | по плану
21 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт.
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено | по плану
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено | по плану
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 53 | за год | выполнено | по плану
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено | по плану
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено | по плану
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено | по плану
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  |  | на 2016
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено | вне плана
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено | по плану
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено | по плану
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт.
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено | по плану
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | май-сентябрь | выполнено | по плану
15 | Покраска узлов центрального отопления
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено | по плану
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 6 | август | выполнено | по плану
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено | по плану
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ | Примечание
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 240 | в течении года | выполнено | по плану
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1040 | в течении года | выполнено | по плану
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 2 | в течении года | выполнено | по плану
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 1 | в течении года | выполнено | по плану
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 1 | в течении года | выполнено | по плану
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 240 | в течении года | выполнено | по плану
7 | техническое обслуживание щитовой №1 |  | 1 раз в год | шт. | 1 | май | выполнено | по плану

## Бр.Гр4
плану ремонта дома № 4 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 6252,4 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 832 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 8 | ежемесячно | выполнено
8 |  | Установка проужин для навесных замков |  | шт. |  |  | выполнено
9 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. |  | в течении года | выполнено
10 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 3 | октябрь | выполнено
11 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 3 | март. | выполнено
12 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 13 | в течении года | выполнено
13 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
14 |  | Разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подьезде | раз в год | шт. | 81 | август. | выполнено
15 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 81 | август. | выполнено
16 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 3 | в течении года | выполнено
17 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 3 | в течении года | выполнено
18 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) |  | шт. | 81 | октябрь | выполнено
19 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 3 | в течении года | выполнено
20 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
21 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 18 | март | выполнено
22 | Прочее | Осмотр и составление акта |  |  |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости |  |  |  | на 2016 год
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. | 2 | сентябрь, ноябрь | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 8 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1560 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 3 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 34 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой |  | 1 раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено

## Бр.Гр.6
плану ремонта дома № 6 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 4148,8 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 554 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март -октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.)с выносом в бункер | порезультатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 8 | в течении года | выполнено
8 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | порезультатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
9 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено
10 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | март | выполнено
11 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 12 | в течении года | выполнено
12 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
13 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 54 | август | выполнено
14 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
15 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 2 | в течении года | выполнено
16 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 54 | октябрь | выполнено
17 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 2 | в течении года | выполнено
18 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
19 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 12 | март | выполнено
20 | Прочее | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 54 | август | выполнено
21 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 53 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | На 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | май-сентябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 6 | август | выполнено
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | за год | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1080 | за год | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | за год | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 5 | за год | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | за год | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой |  | 1 раз в год | шт. | 1 | июнь | выполнено

## Бр.Гр.10
плану ремонта дома № 10 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 6238,2 м2
закрытие мусоропровода по решению собственников
Косметический ремонт подъезда
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 839.6 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 | 7.5 | 1 квартал | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 9 | в течении года | выполнено
8 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры |  | шт. |  |  | выполнено
9 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 3 | октябрь | выполнено
10 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 3 | март | выполнено
11 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 11 | в течении года | выполнено
12 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
13 |  | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 81 | август | выполнено
14 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 81 | август | выполнено
15 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
16 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 3 | в течении года | выполнено
17 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 81 | октябрь | выполнено
18 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 3 | в течении года | выполнено
19 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
20 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 18 | март | выполнено
21 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт.
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 8 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1560 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 9 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 15 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой |  | 1 раз в год | шт. | 1 | в течении года | выполнено

## Бр.Гр.14
плану ремонта дома № 14 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 4129,2 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 550.8 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | порезультатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 8 | в течении года | выполнено
8 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | порезультатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
9 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено
10 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | март | выполнено
11 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 12 | в течении года | выполнено
12 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
13 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 54 | август | выполнено
14 |  | остекление подъездов |  | м2 |  |  | выполнено
15 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
16 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 2 | в течении года | выполнено
17 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 54 | октябрь | выполнено
18 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 2 | в течении года | выполнено
19 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
20 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 12 | март | выполнено
21 | Прочее | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде |  | шт. | 54 | август | выполнено
| Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 53 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | май-сентябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 6 | август | выполнено
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | за год | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1080 | за год | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | за год | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | за год | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | за год | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой №1 |  | 1 раз в год | шт. | 1 | июнь | выполнено

## Бр.Гр.15
План работ по текущему ремонту и содержанию многоквартирного дома № 15 по улице Братьев Горожанкиных на 2015-2016 г.г.
Площадь дома - 12511,3 м2
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Штукатурно-малярные работы в подъезде №1 | по мере необходимости | м2 |  | 2-3 квартал | выполнено
2 | Окраска входных групп (подъезды № 1, 3) | по мере необходимости | м2 |  | 2-3 квартал | выполнено
3 | Восстановление решетки слива около 1 подъезда | по мере необходимости | м/п |  | 2-4 квартал | выполнено
4 | Окраска мусорных клапанов (под. 1) | по мере необходимости | м2 |  | 2-3 квартал | выполнено
5 | Окраска дверей мусорокамер | по мере необходимости | м2 |  | 2-3 квартал | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | по мере необходимости | м2 | 1257 | в течении года | выполнено
2 | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | 1 и 4 квартал | выполнено
3 | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) | по результатам осмотра | м2 |  |  | выполнено
5 | Очистка подвального помещения от мусора | по результатам осмотра | шт. | 1 | в течении года | выполнено
6 | Очистка чердачного помещения от мусора | по результатам осмотра | шт. | 1 | в течении года | выполнено
7 | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | раз | 12 | в течении года | выполнено
8 | Установка проушин для навесных замков | по результатам осмотра | шт. | 8 | в течении года | выполнено
9 | Смена замков (входы в подвал, тех.чердак, мусорокамеры) |  | шт. |  |  | выполнено
10 | Установка дверных пружин.чёрн. Лестница | раз в год | шт. | 52 | октябрь | выполнено
11 | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 52 | март | выполнено
12 | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 64 | в течении года | выполнено
13 | установка дверных ручек |  | шт. |  |  | выполнено
14 | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
15 | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 56 | октябрь | выполнено
16 | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
17 | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
18 | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 56 | октябрь | выполнено
19 | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
20 | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 4 | апрель | выполнено
21 | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 16 | март | выполнено
22 | востановление пожарной сигнализации в 4под | по результатам осмотра | шт. | 1 | июнь-август | выполнено
23 | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
План работ по текущему ремонту и содержанию сантехнических коммуникаций многоквартирного дома № 15 по улице Братьев Горожанкиных на 2015-2016 г.г.
Текущий ремонт
№ п/п | Наименование работ | Переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Труба стальная оцинкованная Ø100 ГВС |  | м/п | 20 | 2-3 квартал | На 2016 год
2 | Труба стальная оцинкованная Ø50 ГВС |  | м/п | 6 | 2-3 квартал | На 2016 год
3 | Кран шаровой Ø 15 Ц.О. | по мере необходимости | шт. | 41 | в течении года | На 2016 год
4 | Кран шаровой Ø 20 Ц.О | по мере необходимости | шт. | 43 | в течении года | На 2016 год
5 | Кран шаровой Ø 25 Ц.О. | по мере необходимости | шт. | 16 | в течении года | На 2016 год
6 | Кран шаровой Ø 32 Ц.О | по мере необходимости | шт. | 5 | в течении года | На 2016 год
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления | раз в четыре года | шт. |  |  | На 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака | по мере необходимости | шт. | 4 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы | раз в год | шт. | 4 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления | раз в год | шт. | 4 | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления | по мере необходимости | шт. | 4 | август | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров | раз в год | шт. | 10 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ГВС и ХВС | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров | 1 раз в месяц | шт. | 672 | за год | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов | 1 раз в неделю | шт. | 2968 | за год | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения | 1 раз в месяц | шт. | 48 | ежемесячно | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала | 1 раз в квартал | шт. | 4 | за год | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака | 1 раз в квартал | шт. | 4 | за год | выполнено
6 | техническое обслуживание УЭРМ | 1 раз в месяц | шт. | 672 | за год | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой №1,№2. | 1 раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено

## Бр.Гр.16
план ремонта дома № 16 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 6271,7 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 841 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 9 | в течении года | выполнено
8 |  | Установка проужин для навесных замков |  | шт. |  |  | выполнено
10 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
11 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 3 | ноябрь | выполнено
12 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 3 | март | выполнено
13 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 9 | в течении года | выполнено
14 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
15 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 81 | август | выполнено
16 |  | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 81 | август | выполнено
17 |  | остекление подъездов |  | м2 |  |  | выполнено
18 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
19 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 3 | в течении года | выполнено
20 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 81 | ноябрь | выполнено
21 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 3 | ежемесячно | выполнено
22 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
23 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 18 | март | выполнено
24 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости |  |  |  | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
13 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
14 | Покраска узлов центрального отопления
15 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
16 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 8 | август | выполнено
17 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1590 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой |  | 1 раз в год | шт. | 1 | июль | выполнено

## Бр.Гр.18
план ремонта дома № 18 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 6271,7 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 851 | раз в месяц | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 | 7.5 | 1 квартал | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 12 | ежемесячно | выполнено
12 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры |  | шт. |  |  | выполнено
14 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | по результатам осмотра | шт. | 3 | ноябрь | выполнено
15 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 3 | март | выполнено
16 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | раз в год | шт. | 14 | ежемесячно | выполнено
17 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов | ежемесячно | шт. |  |  | выполнено
19 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон |  | шт. | 81 | сентябрь | выполнено
|  | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 81 | август | выполнено
|  | остекление подъездов | раз в год | м2 |  |  | выполнено
20 | Фасад | Осмотр стен фасада |  | шт. | 5 | апрель | выполнено
21 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 3 | ежемесячно | выполнено
22 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | ежемесячно | шт. | 81 | ноябрь | выполнено
23 |  | Осмотр мусоропроводов | раз в год | шт. | 3 | ежемесячно | выполнено
24 | Крыльца | Осмотр крылец | ежемесячно | шт. | 3 | апрель | выполнено
25 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 18 | март | выполнено
26 | Прочее | Осмотр и составление акта | раз в год | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости |  |  |  | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления |  | по мере необходимости | м.п. |  |  | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 8 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1590 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 720 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой |  | 1 раз в год | шт. | 1 | июль | выполнено

## Бр.Гр.20
план ремонта дома № 20 по улице Братьев Горожанкиных
Площадь дома - 4103,8 м2
|  | Установка ручек на окна | по мере необходимости | шт. | 10 | апрель-май
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 570.2 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | порезультатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 8 | в течении года | выполнено
8 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | порезультатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
9 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | ноябрь | выполнено
10 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | март | выполнено
11 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 15 | в течении года | выполнено
12 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
13 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 54 | август | выполнено
14 |  | остекление подъездов |  | м2 |  |  | выполнено
15 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
16 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 2 | в течении года | выполнено
17 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 54 | октябрь | выполнено
18 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 2 | в течении года | выполнено
19 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
20 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 12 | март | выполнено
21 | Прочее | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 54 | сентябрь | выполнено
22 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 53 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | май-сентябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления |  | по мере необходимости | м.п | 50 | август | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 6 | август | выполнено
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | за год | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1080 | за год | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | за год | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | за год | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | за год | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой |  | 1 раз в год | шт. | 1 | июнь | выполнено

## Ленина 22
план ремонта дома № 22 по улице Ленина
Площадь дома - 9170,2 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 1476.4 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 2 | март октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | м2 | 1724.8 | март | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 192 | в течении года | выполнено
12 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. | 10 | в течении года | выполнено
14 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 5 | октябрь | выполнено
15 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 5 | апрель | выполнено
16 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 36 | в течении года | выполнено
17 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
19 |  | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 120 | август | выполнено
20 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 120 | август | выполнено
21 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 12 | в течении года | выполнено
22 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 60 | в течении года | выполнено
23 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 120 | октябрь | выполнено
24 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 5 | в течении года | выполнено
25 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 5 | апрель | выполнено
26 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 30 | март | выполнено
27 | Прочее | Осмотр и составление акта |  |  |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 106 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 4 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости |  |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 5 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год | шт. | 8 | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления |  |  | шт. |  |  | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 12 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров 1-5 подъезды |  | 1 раз в месяц | шт. | 1080 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов 1-5 подъезды |  | 1 раз в неделю | шт. | 2385 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения 1-5 подъезды |  | 1 раз в месяц | шт. | 60 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. 1-5 подъезды |  | 1 раз в месяц | шт. | 1080 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовых 1-2 |  | 1 раз в год | шт. | 2 | январь-февраль | выполнено

## Ленина 24
план ремонта дома № 24 по улице Ленина
Площадь дома - 9400,0 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | ежемесячно | м2 | 1391.6 | раз в месяц | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 2 | март август | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  |  |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | м2 | 1719.6 | сентябрь | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. | 1 |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. | 1 |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 19 | ежемесячно | выполнено
12 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. | 14 | в течении года | выполнено
14 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 5 | октябрь | выполнено
15 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 5 | май | выполнено
16 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 34 | ежемесячно | выполнено
17 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  |  |  |  | выполнено
19 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 120 | август | выполнено
20 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 16 | ежемесячно | выполнено
21 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 5 | ежемесячно | выполнено
22 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 120 | сентябрь | выполнено
23 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 5 | ежемесячно | выполнено
24 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 10 | апрель | выполнено
25 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 60 | март | выполнено
26 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  | в течении года | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 106 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 4 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 24 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 5 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год | шт. | 6 | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления |  |  | шт.
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов |  | раз в год | шт. | 10 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ХВС |  | раз в месяц | шт. | 3 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 1080 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 2385 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 60 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ О |  | 1 раз в месяц | шт. | 1080 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовых 1-2 |  | 1 раз в год | шт. | 2 | январь-февраль | выполнено

## Ленина 26
план ремонта дома № 26 по улице Ленина
Площадь дома - 3723,6 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 560.3 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 7 | ежемесячно | выполнено
12 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. |  | в течении года | выполнено
14 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено
15 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | март | выполнено
16 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 11 | ежемесячно | выполнено
17 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
19 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 48 | август | выполнено
20 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | ежемесячно | выполнено
21 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 2 | ежемесячно | выполнено
22 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 48 | октябрь | выполнено
23 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 2 | ежемесячно | выполнено
24 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
25 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 12 | март | выполнено
26 | Прочее | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 48 | июль | выполнено
27 | Прочее | Осмотр и составление акта |  |  |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 53 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления | [5 empty] | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 6 | август | выполнено
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 432 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 972 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 24 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 432 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой №1 |  | 1 раз в год | шт. | 1 | март | выполнено

## Ленина 26А
план ремонта дома № 26А по улице Ленина
Площадь дома - 3666,4 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 566.5 | в течении года | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 | 6 |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  |  |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  |  |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | раз в месяц | шт. | 8 | в течении года | выполнено
12 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. |  | в течении года | выполнено
14 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено
15 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
16 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | раз в месяц | шт. | 12 | в течении года | выполнено
17 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
19 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 48 | август | выполнено
20 | Фасад | Осмотр стен фасада | раз в месяц | шт. | 4 | в течении года | выполнено
21 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | раз в месяц | шт. | 2 | в течении года | выполнено
22 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 48 | октябрь | выполнено
23 |  | Осмотр мусоропроводов | раз в месяц | шт. | 2 | в течении года | выполнено
24 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
25 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 12 | март | выполнено
26 | Прочее | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 48 | август | выполнено
27 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 53 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления | [5 empty] | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 6 | август | выполнено
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 432 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 972 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 24 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ О |  | 1 раз в месяц | шт. | 432 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой №1 |  | 1 раз в год | шт. | 1 | март | выполнено

## Ленина 28
плану ремонта дома № 28 по улице Ленина
Площадь дома - 6284,0 м2
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 843.8 | ежемесячно | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март-октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результам осмотра | м2 | 1026.8 | август | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 9 | ежемесячно | выполнено
12 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результам осмотра | шт. | 9 |  | выполнено
14 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в месяц | шт. | 3 | октябрь | выполнено
15 |  | Снятие дверных пружин. | раз в месяц | шт. | 3 | март | выполнено
16 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 18 | ежемесячно | выполнено
17 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
|  | Разборка исборка окон при проведении генеральной уборки в подьезда | раз в месяц | шт. | 72 | июль | выполнено
19 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в месяц | шт. | 72 | июль | выполнено
20 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | ежемесячно | выполнено
21 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 3 | ежемесячно | выполнено
22 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в месяц | шт. | 72 | октябрь | выполнено
23 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 3 | ежемесячно | выполнено
24 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в месяц | шт. | 3 | апрель | выполнено
25 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в месяц | шт. | 18 | март | выполнено
26 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости |  |  |  | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости |  |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления | [5 empty] | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 8 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 648 | за год | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1431 | за год | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 3 | за год | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 3 | за год | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 3 | за год | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 648 | за год | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой №1 |  | 1 раз в год | шт. | 1 | февраль | выполнено

## Ленина 30
план ремонта дома № 30 по улице Ленина
Площадь дома - 4156,0 м2
Заделывание дыр в асфальте при входе в подъезд (под. 1, 2, 3)
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры | раз в месяц | м2 | 560.8 | раз в месяц | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек |  | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | раз в год | м2 | 708.6 | август | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер |  | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 7 | ежемесячно | выполнено
12 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
14 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | октябрь | выполнено
15 |  | Снятие дверных пружин. | раз в год | шт. | 2 | март | выполнено
16 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 13 | ежемесячно | выполнено
17 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
18 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон | раз в год | шт. | 48 | июль | выполнено
19 |  | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | ежемесячно | выполнено
20 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 2 | ежемесячно | выполнено
21 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) | раз в год | шт. | 48 | октябрь | выполнено
22 |  | Осмотр мусоропроводов | ежемесячно | шт. | 2 | ежемесячно | выполнено
23 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
24 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 12 | март | выполнено
25 | Прочее | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде | раз в год | шт. | 48 | август | выполнено
26 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 53 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт. |  |  | на 2016 год
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости | шт. | 5 | март | выполнено
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости | шт. |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 2 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления | [5 empty] | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 6 | август | выполнено
18 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. | 36 | ежемесячно | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  |  | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | в течении года | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  | 1 раз в неделю | шт. | 1080 | в течении года | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  | 1 раз в месяц | шт. | 12 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  | 1 раз в квартал | шт. | 4 | в течении года | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  | 1 раз в месяц | шт. | 480 | в течении года | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой №1 |  | 1 раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено

## Ленина 38Б
план ремонта дома № 38Б по улице Ленина
Площадь дома - 14328,3 м2
Ремонт входных ступенек (под. 1, 2, 3) плитка
Работы по содержанию дома
№ п/п | Вид конструкций | Наименование работ | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Санитарное содержание | Дератизация (мыши, крысы) и дезинфекция в местах общего пользования: подвал, мусорокамеры |  | м2 | 851 |  | выполнено
2 | Кровля | Осмотр кровли | 2 раза в год | шт. | 1 | март октябрь | выполнено
3 |  | Очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек | по результатам осмотра | м2 |  |  | выполнено
4 |  | Очистка кровли от мусора (ветки, листья, песок и т.д.) с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
5 | Чердак Подвал | Очистка подвального помещения от мусора с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
6 |  | Очистка чердачного помещения от мусора с выносом в бункер | по результатам осмотра | шт. |  |  | выполнено
7 |  | Проверка целостности запорных устройств на подвалах, мусорокамерах,чердаках и технических помещений и пр. дверей. | ежемесячно | шт. | 12 | в течении года | выполнено
8 |  | Смена замков входы в подвал тех.чердак, мусорокамеры | по результатам осмотра | шт. |  | в течении года | выполнено
9 | Дверные проемы | Установка дверных пружин. | по результатам осмотра | шт. | 12 | в течении года | выполнено
10 |  | Снятие дверных пружин. |  | шт. |  |  | выполнено
11 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов дверей | ежемесячно | шт. | 124 | в течении года | выполнено
12 | Оконные проемы | Утепление оконных проемов |  | шт. |  |  | выполнено
13 |  | Проверка механизмов и открывающихся элементов подъездных окон |  | шт. |  |  | выполнено
14 |  | разборка и сборка окон при проведении генеральной уборки в подъезде |  | шт. |  |  | выполнено
15 |  | остекление подъездов | по результатам осмотра | м2 |  |  | выполнено
16 | Фасад | Осмотр стен фасада | ежемесячно | шт. | 4 | в течении года | выполнено
17 | Подъезды | Осмотр состояния подъездов | ежемесячно | шт. | 3 | в течении года | выполнено
18 |  | Закрытие окон на лестничных клетках (подготовка к зимнему периоду) |  | шт. |  |  | выполнено
19 |  | Осмотр мусоропроводов |  | шт. |  |  | выполнено
20 | Крыльца | Осмотр крылец | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
21 | Вентиляция | Прочистка и проверка вентиляционных каналов | раз в год | шт. | 18 | март | выполнено
22 | Прочее | Осмотр и составление акта |  | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | Консервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | апрель | выполнено
2 | Осмотр подвала на предмет утечек |  | раз в неделю | шт. | 53 | за год | выполнено
3 | Ревизия запорной арматуры системы ГВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
4 | Расконсервация системы центрального отопления |  | раз в год | шт. | 1 | октябрь | выполнено
5 | Ревизия канализационного стояка (прочистка ревизок, осмотр мест соединения, восставление по уровню) |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
6 | Опрессовка системы отопления |  | раз в год | шт. | 2 | август | выполнено
7 | Промывка системы отопления |  | раз в четыре года | шт.
8 | Промывка канализационного лежака |  | по мере необходимости
9 | Ревизия запорной арматуры системы ХВС |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
11 | Ревизия запорной арматуры системы отопления |  | раз в месяц | шт. | 12 | за год | выполнено
12 | Очистка подвала после канализационного засора |  | по мере необходимости |  |  |  | выполнено
13 | Прочистка внутренней ливневой трубы |  | раз в год | шт. | 3 | апрель | выполнено
14 | Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления |  | раз в год |  |  | октябрь | выполнено
15 | Покраска узлов центрального отопления |  | по мере необходимости | м.п. |  |  | выполнено
16 | Испытание регулирующих диафрагм с увеличением или уменьшением входных отверстий для предъявления их Теплоснабжающей организации. |  | раз в год | шт. | 2 | сентябрь | выполнено
17 | Разборка, проверка и очистка грязивиков, воздухосбросников, компенсаторов фильтров |  | раз в год | шт. | 8 | август | выполнено
18 | Уплотнение соединений и укрепление трубопроводов |  | раз в год | шт. | 12 | июль | выполнено
19 | прочистка фильтров ГВС и ХВС |  | раз в месяц | шт. |  |  | выполнено
Работы по содержанию дома
№ п/п | Наименование работ |  | переодичность выполнения работ | Единица измерения | Кол-во | Срок выполнения | Отметка о выполнении работ
1 | техническое обслуживание освещения межквартирных коридоров |  |  | шт. | 408 | ежемесячно | выполнено
2 | техническое обслуживание освещения лифтовых холлов |  |  | шт. | 408 | ежемесячно | выполнено
3 | техническое обслуживание наружного освещения |  |  | шт. | 12 | в течении года | выполнено
4 | техническое обслуживание подвала |  |  | шт. | 4 | в течении года | выполнено
5 | техническое обслуживание технического чердака |  |  | шт. | 4 | в течении года | выполнено
| востановление освещения на Тех.Этаже |  |  | м.п. | 100 | февраль | выполнено
6 | техническое обслуживание Щ.О. |  |  | шт. | 672 | ежемесячно | выполнено
7 | техническое обслуживание щитовой |  |  | шт. | 1 | сентябрь | выполнено