|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Р.К.Х. 2016г.** |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование контролирующего органа** | **Дата** | **Наименование и номер документа** | **Сумма штрафа (руб.)** | **Адрес** | **Ответственное лицо** | **Выполненные мериприятия** |
| 1 | МЧС | 07.04.2016 | 127 | 15 000 | Центральный проезд,д.1 | Митичкин | Проведены работы для обеспечения исправного состояния системы пожарной безопасности |
| 2 | Государственная жилищная инспекция МО | 25.07.2016 | 08Вх/03-5416-19-15-2016/26-3 | 5 000 | Центральный проезд,д.1 | Митичкин | Провели ремонтные работы для обеспечения исправного состояния тепловой изоляции трубопроводов горячего водоснабжения и системы отопления дома |
| 3 | Государственная жилищная инспекция МО | 25.07.2016 | 08Вх/03-5416-19-15-2016/26-1 | 5 000 | Парковая,д.3А | Митичкин | Провели ремонтные работы для обеспечения исправного состояния тепловой изоляции трубопроводов горячего водоснабжения и системы отопления дома |
| 4 | Государственная жилищная инспекция МО | 25.07.2016 | 08Вх/03-5416-19-15-2016/26-5 | 9 000 | В.Трифонова,д.9 | Шпунт | Провели ремонтные работы для обеспечения исправного состояния тепловой изоляции трубопроводов горячего водоснабжения и системы отопления дома. Осушили подвал от воды. |