Перечень работ аварийного характера

| № п/п | Наименование работ | Предельные сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сантехнические работы |  |
| 1.1 | Устранение засоров канализационных стояков и лежаков в подвальном помещении | 12 час. |
| 1.2. | Устранение засоров трубопроводов теплоснабжения | 3 час. |
| 1.3. | Устранение засоров трубопроводов водоснабжения | 12 час. |
| 1.4. | Устранение порывов трубопроводов теплоснабжения, канализации и приборов отопления в местах общего пользования и жилых помещениях | 3 час. |
| 1.5. | Устранение возникшей течи на соединениях трубопроводов и запорной арматуры, трубопроводов, приборов отопления в местах общего пользования | 3 час. |
| 1.6. | Очистка грязевиков | 1 сут. |
| 1.7. | Развоздушивание отопительных приборов в местах общего пользования | 1 сут. |
| 2. | Электротехнические работы |  |
| 2.1. | Замена предохранителей в электрощитовых | 3 час. |
| 2.2. | Замена выключателей и патронов в местах общего пользования | 1 сут. |
| 2.3. | Замена автоматических и пакетных выключателей по мере выхода из строя в местах общего пользования | 12 час. |
| 2.4. | Замена электроламп в местах общего пользования, очистка светильников от грязи и пыли, проверка работоспособности светильников. | 1 сут. |
| 2.5. | Устранение замыканий в местах общего пользования | 3 час. |
| 2.6. | Ремонт проводки в местах общего пользования | 3 час. |
| 3. | Общестроительные работы |  |
| 3.1. | Обеспечение замкнутого теплового контура в местах общего пользования |  |
| 3.1.1. | Устранение пружин на входные двери в подъезде дома | 1 сут. |
| 3.1.2. | Остекление оконных и дверных проемов в местах общего пользования | 1 сут. |
| 3.1.3. | Укрепление дверных полотен и оконных переплетов в местах общего пользования | 1 сут. |
| 3.1.4. | Замена навесов на входные двери в подъездах дома | 1 сут. |
| 3.2. | Устранение протечек в отдельных местах кровли | 1 сут. |
| 3.3. | Укрепление листов кровли и обшивки стен | 3 сут. |

Примечание:

Срок исполнения аварийных заявок корректируется в зависимости от климатических условий и характера аварийной ситуации.